中国矿业大学大型仪器设备申购论证程序

第一条  建设单位在购置大型仪器设备时要充分考虑仪器设备的先进性和适用性，要考察学校和周边地区现有仪器设备的状况。同时承诺拟购大型仪器设备的年使用机时不少于800小时。

第二条  拟购大型仪器设备与校内已购仪器设备同型号或同档次，且已购仪器设备年使用机时不满1200小时的不能申购同类新仪器设备；拟购仪器设备与校内已购仪器设备虽然不同型号或不同档次,但主要技术指标没有改变的，不能申购同类新仪器设备。

第三条  大型仪器设备是学校的优质资源，建设单位必须对外开放使用。

第四条  大型仪器设备购置的审批程序

1) 申购单位向实验室与设备管理处提交《大型仪器设备购置可行性论证报告》；

2) 由学校大型仪器设备共享平台建设与管理领导小组对建设单位提交的《大型仪器设备购置可行性论证报告》进行评审；

3) 报分管校长审批；

4) 由校仪器设备主管部门凭《大型仪器设备购置可行性论证报告》执行采购；

第五条  大型仪器设备申购可行性论证的内容：

1） 仪器设备对学科发展的意义和必要性；

2） 拟购大型仪器设备的先进性和适用性，包括大型仪器设备适用学科范围，所选品牌、档次、规格、性能、价格及技术指标的合理性；

3） 拟购大型仪器设备附件、零配件、软件配套经费及购置后每年所需不低于购置费3%～6%的运行维修费的落实情况；

4） 技术力量的配备、大型仪器设备工作人员的配备情况；

5） 安装场地、使用环境及各项辅助设施的安全、完备程度；

6） 对外开放使用方案；

7） 使用效益预测（属于更新的大型仪器设备要提供原大型仪器设备发挥效益的情况）、年计划使用机时、风险分析；

第六条  建设单位提供的大型仪器设备购置可行性论证报告作为每年考核的主要依据，由各相关学院和“大型仪器设备共享平台建设与管理领导小组”组织考核，考核结果网上公布。

第七条  “大型仪器设备共享平台建设与管理领导小组”日常事务由实验室与设备管理处负责管理。